- SPESE AMMISSIBILI – ACQUISIZIONE DI MEZZI E DOTAZIONI TECNICO/STRUMENTALI

mezzi e moduli (come già in dotazione al Corpo Nazionale dei VVF)

- CAMPAGNOLA (idonea al trasporto materiali o all’installazione di modulo antincendio);

- AF/COMBI o FURGONE MULTIUSO;

- MODULO ANTINCENDIO con serbatoio in acciaio inox di capacità non inferiore a 400 litri (idoneo al montaggio o trasporto su idoneo mezzo fuoristrada già in uso al distaccamento);

- GOMMONE/BATTELLO PNEUMATICO DI SOCCORSO (BPS) comprensivo di carrello per il trasporto (se non già in dotazione) per operazioni di ricerca e salvataggio in acqua (lunghezza non inferiore a 3,5 m e motore con potenza non inferiore a 15/20 HP);

- AUTOPOMPE SERBATOIO (APS);

- PIATTAFORME ANTINCENDIO PER LAVORO AEREO;

- AUTOBOTTE (ABP);

- QUAD CON ACCESSORI DI CINGOLI per interventi di soccorso in ambienti impervi/innevati (nel territorio di competenza del distaccamento).

dotazioni tecniche/strumentali

- RADIO PORTATILI:

(tutti gli apparati radio devono essere dotati di software di programmazione dedicato)

  - Apparato radio VHF (73 MHz);

  - Apparato radio UHF (400 MHz);

  - Apparato cercapersone VHF (73 Mhz);

- MOTOSEGHE;

- TERMOCAMERE;

- MOTOVENTILATORI

(di dimensioni adatte al caricamento sui mezzi in dotazione);

- ELETTROVENTILATORI

(di dimensioni adatte al caricamento sui mezzi in dotazione);

- GRUPPO DA SOCCORSO IDRAULICO

(idoneo al caricamento sui veicoli VV.F. da soccorso ordinario);

- GRUPPO DA SOCCORSO A BATTERIA

(idoneo al caricamento sui veicoli VV.F. da soccorso ordinario);

- GRUPPO PNEUMATICO DA SOLLEVAMENTO

(idoneo al caricamento sui veicoli VV.F. da soccorso ordinario);

- KIT PUNTELLAMENTO

(idoneo al caricamento sui mezzi e veicoli VV.F. (già in dotazione o disponibili);

- PEDANA SOCCORSO MEZZI PESANTI;

- MOTOPOMPE

(idonea al caricamento sui veicoli VV.F. ovvero carrellata trainabile da mezzi in dotazione);

- ELETTROPOMPA

(idonea al caricamento sui veicoli VV.F. in dotazione);

- TORRI FARO

(carrellata e idonea al traino con mezzi e veicoli VV.F. già in dotazione o disponibili);

- COLONNA FARI TRASPORTABILE

(idonea al caricamento su veicoli VV.F. – non fissa si APS ABP);

- LAMPADE PORTATILI;

- TORCE DA ELMO di tipologia e prestazioni corrispondenti al capitolato tecnico del CNVVF;

- CERCA FUGHE MULTIGAS;

- DISPOSITIVI ELETTRONICI DIGITALI, FISSATI SUI MEZZI, PER FAVORIRE L’AZIONE DI SOCCORSO (quali navigatori satellitari, sistemi hardware di interfaccia con la SO115, …);

- AUTOPROTETTORI;

- SACCHE PER SOCCORSO E AUTOPROTEZIONE (SACCA ATP/SACCA SAF1A/SACCO TETTO/ZAINO TPSS) - il contenuto di ogni sacca deve rispettare il capitolato tecnico VVF ed essere uguale alle sacche specifiche già in dotazione al CNVVF;

- DISPOSITIVI PER STABILIZZAZIONE/PUNTELLAMENTO VEICOLI INCIDENTATI (kit cunei e blocchi);

- APPARRECCHIATURE PER LAVAGGIO/TRATTAMENTO MANICHETTE ANTINCENDIO;

- ARMADIETTI/SCAFFALATURE/CONTENITORI per le attrezzature di soccorso o antincendio, l’equipaggiamento e i dpi del personale operativo;

- APPARRECCHIATURE PER SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE attrezzature, mezzi di soccorso e ambienti;

- MACCHINE PER LAVAGGIO STIVALI DA INTERVENTO;

- LAVATRICI E ASCIUGATRICI INDUSTRIALI PER COMPLETI ANTIFIAMMA (UNI EN 469 o equivalente);

- MISCELATORI DI LINEA DI LIQUIDO SCHIUMOGENO conformi alla Direttiva per schiume antincendio a portata variabile, con dosaggio a partire da 0,1% (es. miscelatori meccanici/elettronici NAFS (Natural Air Foam System), miscelatori CAFS (Compressed Air Foam System)).

- SPESE AMMISSIBILI – INTERVENTI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

- Sostituzione/automazione dei PORTONI SEZIONALI/SERRANDE AVVOLGIBILI delle autorimesse;

- Realizzazione/sostituzione dell’IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE;

- Sistemazione della PAVIMENTAZIONE della autorimessa (p.e. tramite resinatura);

- Potenziamento della ILLUMINAZIONE DEL PIAZZALE ESTERNO;

- Nuova TETTOIA PER RICOVERO AUTOMEZZI all’esterno;

- Realizzazione/sostituzione/automazione CANCELLO CARRAIO/SBARRA DI ACCESSO all’area operativa;

- MODIFICHE ALL’IMPIANTO ELETTRICO (compreso impianto di sicurezza/emergenza, pannelli fotovoltaici, gruppo di continuità, gruppo elettrogeno);

- MODIFICA DISTRIBUZIONE DEI LOCALI con o senza recupero spazi disponibili;

- Ristrutturazione/modifiche di BAGNI E SPOGLIATOI;

- Sostituzione CALDAIA;

- Sostituzione dei SERRAMENTI ESTERNI;

- Realizzazione/manutenzione straordinaria della TORRE ESERCITATIVA;

- AUTOMAZIONE e coordinamento fra IMPIANTO LUCI, SISTEMA E PORTONI della autorimessa;

- Implementazione LINEA DATI INTERNA del distaccamento;

- SISTEMA ESTRAZIONE FUMI in autorimessa;

- IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTE (gasolio) di tipo rimovibile;